Zarządzenie Nr 0050.95.2022

Wójta Gminy Lubanie

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zasad gospodarowania energią w celu obowiązkowego zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w budynku Urzędu Gminy Lubanie, urządzeniach technicznych oraz instalacjach wykorzystywanych do obsługi urzędu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 oraz 2243), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się zasady gospodarowania energią w zajmowanym budynku Urzędu Gminy Lubanie oraz w zakresie urządzeń technicznych oraz instalacji wykorzystywanych do obsługi urzędu.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050. 95.2022

Wójta Gminy Lubanie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zasady gospodarowania energią elektryczną w celu obowiązkowego zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Lubanie oraz urządzeniach technicznych, instalacjach wykorzystywanych do obsługi urzędu  od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019 oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w stosunku do zużycia z 2022 r.

1. Realizacja celu zmniejszenia o 10% zużycia energii elektrycznej ma odbywać się poprzez:

- działania beznakładowe

- działania inwestycyjne.

2. Do działań beznakładowych należy zaliczyć:

- wyłączanie zbędnego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

- zredukowanie liczby lamp tam, gdzie mniejsza ilość pozwoli utrzymać akceptowalny poziom natężenia oświetlenia

- wyłączanie sprzętu komputerowego oraz drukarek po skończeniu czasu pracy, w dni świąteczne oraz w dni wolne od pracy, również z listwy zasilającej

- wprowadzenie rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie światła naturalnego

- regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja lamp i opraw

- stosowanie energooszczędnego sprzętu AGD w odpowiedniej klasie energetycznej

- przy zakupie nowego sprzętu zwracanie uwagi na urządzenia o zmniejszonym zużyciu energii oraz doborze wielkości urządzenia do potrzeb

- zamykanie zaworów grzejnikowych podczas wietrzenia pomieszczeń zimą, po wietrzeniu dokładnie zamknąć okno

- ograniczenie infiltracji powietrza przez okna i drzwi – regulacja oraz uszczelnienie.

3. Do działań inwestycyjnych należy zaliczyć:

- stosowanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, wymiana oświetlenia żarowego na energooszczędne

- projektowanie nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zwracając uwagę na dobór parametrów do wielkości powierzchni oświetlanej

- montaż czujników ruchu (tam, gdzie to uzasadnione)

- wymiana w  miarę możliwości starych sprzętów elektrycznych na nowoczesne, energooszczędne.

4. Zobowiązuje się  pracowników do zapoznania się z powyższymi zasadami oraz ich przestrzegania.